|  |  |
| --- | --- |
| **Protection incendie :** | **Oui, Non, Réponse** |
| En cas d’incendie, les zones de refuge et les itinéraires protégés tels que les escaliers sont-ils clairs et faciles d’utilisation ? |  |
| Tous les systèmes sont-ils opérationnels, y compris une alarme audible et des points d’activation manuels ? |  |
| Les systèmes automatiques de détection des incendies font-ils l’objet d’un programme de maintenance ? |  |
| Les plans d’évacuation en cas d’incendie ont-ils été vérifiés et approuvés (attestation obligatoire) ? |  |
| Qui est le principal interlocuteur en cas de problèmes au niveau du système ? |  |
| Tous les gicleurs sont-ils remplis et en bon état de marche ? Le système a-t-il été testé et certifié (attestation obligatoire) ? |  |
| Tous les éclairages d’urgence sont-ils opérationnels et un programme de tests est-il en place ? |  |
| Tous les éclairages sont-ils certifiés (attestation obligatoire) ? |  |
| En cas d’incendie, les zones de refuge et les itinéraires protégés tels que les escaliers sont-ils clairs et faciles d’utilisation ? |  |
| **Approvisionnement en eau :** | **Oui, Non, Réponse** |
| Le système a-t-il été vidangé et stérilisé ? |  |
| Le système atteint-il les niveaux de pression de l’eau requis dans des conditions d’utilisation normales à tous les points d’eau ? |  |
| Quelles précautions ont été prises concernant la lutte contre légionellose ? |  |
| Tous les systèmes sont-ils testés et mis en service ? (attestation obligatoire) |  |
| **Alimentation en électricité :** | **Oui, Non, Réponse** |
| Tous les systèmes électriques du bâtiment ont-ils été installés et sont-ils opérationnels ? |  |
| Tous les points d’alimentation du bâtiment sont-ils en bon état de fonctionnement ? |  |
| Des coupures d’électricité ont-elles eu lieu récemment ? |  |
| **Systèmes de communication :** | **Oui, Non, Réponse** |
| Existe-t-il un système d’adresses public pour les communications internes ? |  |
| Toutes les lignes téléphoniques fonctionnent-elles ? La salle contenant le serveur / les commutateurs est-elle sécurisée ? |  |
| Toutes les lignes téléphoniques externes du bâtiment sont-elles en place et opérationnelles ? |  |
| Existe-t-il un système d’adresses public pour les communications internes ? |  |
| **Informatique :** | **Oui, Non, Réponse** |
| Les services externes ayant trait à Internet et à l’équipement informatique sont-ils en place et opérationnels ? |  |
| Toutes les salles de serveur informatique et les points d’accès sont-ils sécurisés et couverts par le système de protection contre les incendies ? |  |
| **Systèmes de climatisation :** | **Oui, Non, Réponse** |
| Tous les systèmes de climatisation ont-ils été installés conformément aux consignes du fabricant ? |  |
| Tous les systèmes de climatisation sont-ils opérationnels et ont-ils été testés et mis en service conformément au descriptif de conception (attestation de mise en service obligatoire) ? |  |
| **Généralités :** | **Oui, Non, Réponse** |
| Qui sont les principaux interlocuteurs en cas de panne ou de défauts ? |  |